莆田第一中学林润故居运动场地

预算评审报告

莆田第一中学：

受贵单位的委托，我单位就贵单位报送的莆田第一中学林润故居运动场地的预算进行审核。根据贵单位提供的送审资料，按照预算审核的有关程序，我单位已完成了该项目的预算审核，现将审核情况说明如下：

- 一、工程概况：

1、项目名称：莆田第一中学林润故居运动场地

2、工程概况：莆田第一中学林润故居运动场地位于莆田市城厢区，建设单位为莆田第一中学，设计单位为福建中恒华筑建设计有限公司，招标代理单位为莆田市信成造价咨询有限公司，预算编制单位为莆田市信成造价咨询有限公司。

- 二、审核原则：

坚持独立、客观、科学、公平、公正、实事求是的审核原则。

三、审核依据：

1、清单计价规范及消耗量定额及有关文件依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和各专业工程工程量计算规范《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013)福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）（截止2021年3月19日）。

2．费用定额依据：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）；其中税率：按9%。

3．人材机价格：

（1）材料设备价格：莆田2021年1月综合、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）。

（2）施工机械台班单价：福建省2019年第03季度(17定额)。

（3）人工费指数：按莆田市住房和城乡建设局2020年12月31日发布的《莆田市住房和城乡建设局关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知》中的人工费指数1.1159。

四、审核结果：

我单位审核的莆田第一中学林润故居运动场地预算结果如下：

单位：元

| 项 目 | 送审造价 | 审后造价 | 核增（减）造价 | 增（减）率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 莆田第一中学林润故居运动场地 | 260699 | 260599 | -100 | -0.48% |
| 审后造价大写 | 贰拾陆万零伍佰玖拾玖元 |  |  |  |

五、审核说明：

主要增减事项：

- 路床（槽）整形套价有误，共核减100元。

单位名称：福州大禹建设工程造价咨询有限公司(公章）

日期：2021年3月19日